Демеркуризация

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 28.03.202020:03 |
| **Демеркуризация** |
|  |
| 27 мартарасчет радиационной и химической разведки Центра «Лидер» подруководством майора Александра Терехова дважды привлекался дляпроведения замеров ПДК паров ртути. Специалисты обследовали дважилых помещения на улице Профсоюзная д.140 и д.156.В обоих случаях расчет РХР Центра незамедлительно выехал на местопроисшествия. По прибытию специалисты провелизамер концентрации паров ртути анализатором РА-915+. Поул.Профсоюзная д.140 было обнаружено превышение ПДК в два раза, апо ул.Профсоюзная д.156 - в три раза.Выявив превышение, расчет РХР провел демеркуризацию жилогопомещения. В результате повторного замера паров ртути, превышенияПДК не выявлено. Перед убытием специалисты провели с жильцамиинструктаж по требованиям безопасности.  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |