Привлечение расчета РХР 29.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 31.05.202111:05 |
| **Привлечение расчета РХР 29.05.2021** |
|  |
| 29 мая расчетрадиационной и химической разведки Центра "Лидер" под руководствоммайора Якова Демшина привлекался для проведения замеров ПДК паровртути. Специалисты обследовали жилое помещение по адресу г. Москва,Музыкальный проезд, дмвл. 4.Измерение концентрации паров ртути в воздухе осуществлялось ртутныманализатором РА-915+. Выявив превышение, расчет РХР провелдемеркуризацию жилого помещения. В результате повторного замерапаров ртути, превышения ПДК не выявлено.Специалисты Центра провели с жильцами инструктаж по требованиямбезопасности. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |